# SolarUY — Primera Entrega (Iteración 1)

Taller de Programación .NET 2026 · UTEC · Equipo 6

| Entrega | Primera entrega — Iteración 1 |
| --- | --- |
| Fecha | 14/10/2026 |
| Repositorio | github.com/6buriano/.NetSolarUY — rama main |
| Submódulo del simulador | github.com/RamosMariano/SolarUY.SensorSimulator |
| Equipo | Gonzalo Buriano · Guillermina Rodriguez · Mariano Ramos · Fabricio Rivero |

# 1. Resumen ejecutivo

SolarUY es el sistema de gestión de parques solares del Equipo 6: administra parques, nodos (cada uno con su inversor y su sensor ARM) y paneles, y recibe la telemetría de los sensores por HTTP, la diagnostica y la guarda. Está construido en .NET 10 con Clean Architecture (Domain → Application → Infrastructure → Web), MySQL 8.4 sobre Docker y ASP.NET Core MVC con vistas Razor.

En esta iteración se completaron todos los objetivos planificados: el modelo de dominio con sus reglas de negocio, el ABM de Parques, Nodos y Paneles (un módulo por integrante y un corte vertical completo por recurso), y el simulador de inversores de Mariano integrado como submódulo git.

Además, el equipo avanzó más allá del plan: el sistema quedó funcionando de punta a punta. Un colector propio consulta al simulador cada 5 segundos, el dominio diagnostica el estado de cada panel, las lecturas quedan en MySQL y se ven en la pantalla de detalle del panel. Ese trabajo pertenece a la iteración 2 (Monitoreo en tiempo real e Históricos), así que se documenta en la sección 5 como adelanto: no se declara como parte de esta entrega, pero tampoco se descarta.

Estado de la entrega: la solución compila sin errores ni advertencias, las 153 pruebas automáticas pasan y los flujos principales se verificaron contra el simulador corriendo (sección 6).

# 2. Alcance de la iteración 1: planificado vs. entregado

| Objetivo planificado | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Modelo de dominio: entidades base (Parque, Nodo, Inversor, Panel, Mantenimiento) | Equipo | ✅ Entregado |
| ABM Principal — CRUD de Parques con interfaz gráfica (Razor) | Guillermina | ✅ Entregado |
| ABM Principal — CRUD de Nodos con interfaz gráfica (Razor) | Fabricio | ✅ Entregado |
| ABM Principal — CRUD de Paneles con interfaz gráfica (Razor) | Gonzalo | ✅ Entregado |
| Simulador de inversores: lecturas de potencia y estado | Mariano | ✅ Entregado como submódulo |
| Módulo adicional de Usuario (extra previsto) | — | ⏳ No incluido en esta iteración |

Criterio de "entregado" que usamos en esta tabla: la funcionalidad está en el repositorio, compila, tiene pruebas automáticas o verificación funcional registrada y se puede reproducir con la guía PRUEBA-RAPIDA-SolarUY.md. Todo lo que no cumple eso no figura como entregado (ver sección 5).

# 3. Arquitectura de la solución

Clean Architecture: las dependencias apuntan siempre hacia el centro (el dominio), y cada capa sólo conoce a las de adentro.

| Proyecto | Tipo | Responsabilidad | Archivos | Líneas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SolarUY.Domain | Biblioteca | Entidades, enums, reglas de negocio y contratos de repositorio. C# puro. | 16 | 721 |
| SolarUY.Application | Biblioteca | Casos de uso (servicios), DTOs y contratos de servicios externos. | 30 | 899 |
| SolarUY.Infrastructure | Biblioteca | EF Core + MySQL, repositorios, clientes HTTP del sensor y del simulador. | 23 | 2.283 |
| SolarUY.Web | Aplicación MVC | Controladores y vistas Razor del ABM y de las pantallas de telemetría. | 44 | 2.119 |
| SolarUY.Collector | Worker Service | Consulta los sensores, evalúa las lecturas y las guarda. | 3 | 166 |
| tests/SolarUY.Domain.Tests | xUnit | Pruebas de las reglas del dominio. | 7 | 563 |
| SolarUY.SensorSimulator | Minimal API (submódulo) | Mock del hardware: emula sensores ARM e inversores. No conoce nuestro dominio. | — | — |

En total, unas 6.750 líneas de C# y Razor propias, más el simulador (que es un repositorio aparte y aporta 70 pruebas propias).

El diagrama de clases del dominio está en diagrama-clases.md (código Mermaid, verificado contra el código) y se reproduce en el anexo B.

### Por qué elegimos estas tecnologías

| Tema | Decisión | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Estilo de arquitectura | Monolito modular con Clean Architecture (Domain, Application, Infrastructure, Web y Collector) | Para una prueba de concepto, un solo despliegue es más simple de operar que microservicios. Las capas separan las reglas del negocio de la tecnología y se pueden probar por separado. |
| Interfaz web | ASP.NET Core MVC con vistas Razor | El ABM son formularios y listados, que MVC resuelve directamente en el servidor. El tiempo real se agrega con SignalR sólo donde hace falta (el monitoreo). |
| Base de datos | MySQL 8.4 + Entity Framework Core (Pomelo) | Los datos son relacionales (parque → nodo → panel → lecturas). EF Core aporta las migraciones que versionan el esquema, y MySQL es gratuito y corre en Docker igual que el resto del entorno. |
| Hardware simulado | Simulador como servicio HTTP independiente (repositorio propio, integrado como submódulo) más un colector propio que lo consulta | Simula el hardware como caja negra, igual que uno real: el sistema le habla a través de ISensorClient, así que reemplazarlo por hardware de verdad no toca el resto del sistema. El colector deja al dominio ignorante del transporte. |
| Autenticación (iteración 2) | Keycloak (OpenID Connect) | La letra pide un proveedor externo. Keycloak es open source, corre en nuestro propio servidor y maneja los roles que necesita el ABM (Administrador). |
| Despliegue (iteración 3) | VPS en Oracle Cloud (OCI) con Docker | Control total del servidor para correr la aplicación, MySQL, Redis, Keycloak y el simulador con la misma definición de contenedores que usamos en desarrollo. |
| Alta disponibilidad (iteración 3) | Al menos dos réplicas idénticas detrás de Nginx/YARP (round robin + sticky sessions), Redis como backplane de SignalR y rolling update | Las réplicas permiten actualizar de a una sin cortar el servicio, y las sticky sessions con Redis hacen que el tiempo real funcione aunque el usuario quede conectado a cualquier réplica. Limitación conocida: al estar en un solo VPS, una caída del servidor afecta a todo. |
| Consultas con IA (iteración 3) | Servidor MCP + Gemini | La letra pide consultas en lenguaje natural sobre el estado del sistema. MCP expone las herramientas de consulta y Gemini interpreta la pregunta, sin acoplar el modelo a la base. |

De estas decisiones, esta iteración dejó implementadas el estilo de arquitectura, la interfaz web, la base de datos y el hardware simulado con su colector. Las que están marcadas con su iteración son las planificadas, y el diagrama de la arquitectura objetivo está en el anexo C.

### Decisiones de implementación

1. Un controlador y un servicio por recurso (ParquesController/ParqueService, NodosController/NodoService, PanelesController/PanelService) para que cada integrante trabaje en sus archivos sin conflictos.

2. Pomelo 9.0.0 y EF Core 9.0.20 aunque la solución apunte a net10.0: Pomelo todavía no publicó una versión para EF Core 10 y la 9.0.0 corre sin problemas sobre .NET 10.

3. La cultura de la petición se fija en la invariante (RequestLocalization), porque en un equipo con configuración regional de Uruguay (es-UY) el valor 120.5 de un formulario se interpretaba como 1205.

4. Las reglas de negocio viven en el dominio y lanzan ReglaDeNegocioException, que el controlador muestra como mensaje. Los controladores nunca tocan Infrastructure.

# 4. Trabajo realizado por módulo

### 4.1 Modelo de dominio y reglas de negocio

Entidades: ParqueSolar, Nodo, Inversor, PanelSolar, SensorDispositivo, LecturaTelemetria y TareaMantenimiento, con los enums EstadoSalud (OPERATIVO, RENDIMIENTO_BAJO, FALLA_DETECTADA, DESCONECTADO), TipoMantenimiento y EstadoMantenimiento.

Reglas implementadas y cubiertas por pruebas:

1. Un nodo no puede existir sin exactamente un inversor.

2. El número de serie del inversor es único en todo el sistema, y el identificador de hardware del sensor también.

3. Un parque con nodos no se puede eliminar, y un nodo con paneles tampoco.

4. El código de panel es único dentro de su nodo: es el vínculo con el panel que informa el sensor.

5. La regla de estado de la spec del simulador (§9) vive en Nodo.EvaluarLecturas: el sensor mide, el dominio diagnostica. DESCONECTADO si el panel está inactivo, FALLA_DETECTADA arriba de 75 °C y, para la potencia, una caída medida contra el promedio de los otros paneles activos del mismo nodo (normalizada por potencia nominal) en tres bandas: hasta 15 % sigue OPERATIVO, más de 15 % y hasta 40 % es RENDIMIENTO_BAJO, y más de 40 % es FALLA_DETECTADA. De noche, o con menos de dos paneles activos con lectura, sólo manda la temperatura.

### 4.2 ABM de Parques

Listado con filtro, alta, edición, detalle y baja con confirmación. Regla: un parque con nodos no se puede eliminar. Pantallas en Views/Parques/, servicio ParqueService, repositorio ParqueRepository.

### 4.3 ABM de Nodos

El nodo arrastra siempre los datos de su inversor (regla 1), así que el formulario los carga juntos, más la sección Sensor ARM del nodo, que es opcional. El formulario valida el identificador (letras, números, - y _) y exige la dirección del sensor cuando hay identificador.

Al dar de alta, si el identificador no existe en el simulador, el formulario no guarda un nodo muerto ni obliga a salir a crearlo por fuera: avisa cuáles existen y ofrece dos salidas —crear el sensor en el simulador (el sistema le pide al simulador que empiece a emularlo y sigue con el alta) o crear el nodo sin sensor (queda cargado, sin telemetría hasta que se le asigne uno)—. En los dos caminos el nodo se crea con las mismas reglas, y la pantalla informa qué códigos de panel hay que cargarle, porque el alta no crea los paneles.

### 4.4 ABM de Paneles

Listado con filtros por nodo y por estado, alta, edición, detalle y baja. El detalle muestra la última lectura de telemetría y la serie de las últimas 20 lecturas, con las horas en hora de Montevideo y las filas en falla y en rendimiento bajo resaltadas.

### 4.5 Simulador de inversores y sensores

Submódulo SolarUY.SensorSimulator: una Minimal API que emula el hardware y expone un contrato HTTP propio (documentado en SolarUY.SensorSimulator/docs/7_simulador_sensor.md). Por defecto emula 3 sensores ARM (ARM-001…ARM-003) con 5 paneles cada uno (P01…P05) de 300 W, con su propia curva solar (max(0, sin(π·(hora−6)/12)), es decir 0 W de noche), zona horaria America/Montevideo y una probabilidad de falla configurable.

Endpoints que usamos: GET /sensores/{hw}/estado (telemetría por panel), GET /simulador/inventario (sensores y paneles que emula), POST /simulador/sensores (empezar a emular un sensor nuevo) y POST/DELETE /simulador/fallas/{hw}/{panel}?tipo=sobretemperatura|caidaPotencia (forzar y levantar fallas para la demo).

### 4.6 Colector de telemetría: la integración de punta a punta

Como el simulador es caja negra y no conoce nuestro dominio, el flujo se completa con un Worker Service propio:

SolarUY.Collector ──GET /sensores/{hw}/estado──▶ SolarUY.SensorSimulator

│                                                 └─ mide: corriente, voltaje, potencia, temperatura

│ 1. empareja por código de panel

│ 2. Nodo.EvaluarLecturas(...) diagnostica

│ 3. guarda en MySQL

▼

lecturas_telemetria + paneles.estado

Cada ronda (5 segundos, configurable) el colector consulta cada sensor activo con un timeout de 3 segundos, empareja lo que informa el sensor con los paneles del nodo por código, deja que el dominio diagnostique y persiste. Si un sensor no responde, avisa por log y sigue con los demás: una falla de hardware no detiene la recolección.

# 5. Adelantos respecto de la iteración 2

El plan de la iteración 2 es Monitoreo en tiempo real (SignalR), Históricos y reportes, y autenticación OIDC. Sin proponérnoslo, esta iteración dejó hecha la base de los dos primeros puntos. Lo documentamos acá para que quede claro qué es parte de la entrega y qué es adelanto:

| Adelanto | A qué punto del plan aporta | Estado |
| --- | --- | --- |
| Persistencia de telemetría en lecturas_telemetria con dos migraciones de EF Core | Históricos & reportes | ✅ Base terminada |
| Serie de las últimas 20 lecturas por panel en su pantalla de detalle, con hora local | Históricos & reportes | ✅ Terminado (falta agregación y reportes) |
| Colector funcionando de punta a punta contra el simulador | Monitoreo en tiempo real | 🟡 El origen de datos ya existe: falta SignalR y el dashboard |
| Pantalla Diagnóstico: compara nodos, sensores y paneles contra el inventario del simulador y lista lo que no cierra | Soporte a la operación y a la demo | ✅ Terminado |
| Alta de nodo con creación del sensor ARM que falta, desde el propio formulario | Soporte a la operación y a la demo | ✅ Terminado |
| Horas en hora de Montevideo (UTC−3) en toda la interfaz | Calidad de la información | ✅ Terminado |

Lo que no está empezado de la iteración 2 es la autenticación con Keycloak/OIDC: los tres controladores del ABM y Program.cs tienen el punto de extensión marcado con TODO, pero no hay nada implementado.

# 6. Verificación y calidad

### 6.1 Compilación y pruebas automáticas

dotnet build SolarUY.slnx → 0 errores y 0 advertencias (incluye el submódulo).

dotnet test → 153 pruebas, 0 fallos: 83 del dominio (SolarUY.Domain.Tests) y 70 del simulador (SolarUY.SensorSimulator.Tests).

### 6.2 Verificación funcional de punta a punta

Con MySQL y el simulador levantados por docker compose, la web corriendo y el colector activo:

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| Alta de parque desde el ABM | ✅ El parque se crea y aparece en el listado |
| Alta de nodo con un ARM que no existe (ARM-004) | ✅ El formulario avisa y ofrece las dos salidas |
| Elegir "crear el sensor en el simulador" | ✅ El simulador pasa a emular ARM-004 y el nodo queda creado con ese sensor |
| Elegir "crear el nodo sin sensor" | ✅ El nodo se crea sin sensor y el detalle lo informa |
| Editar un nodo sin sensor para agregarle uno existente | ✅ Se guarda correctamente (era el caso que fallaba y quedó corregido) |
| Alta de 5 paneles P01…P05 sobre un nodo | ✅ Los 5 se crean con su código y potencia nominal |
| Colector consultando el sensor creado desde el formulario | ✅ "Ronda de telemetría: 5 lecturas guardadas" cada 5 segundos |
| Forzar sobretemperatura en un panel | ✅ En la ronda siguiente el panel queda FALLA_DETECTADA (> 75 °C) |
| Levantar la falla | ✅ El panel vuelve solo a OPERATIVO |
| Pantalla de Diagnóstico | ✅ "Todo vinculado": 2 nodos, 10 paneles, 0 errores y 0 avisos |

### 6.3 Evidencia (capturas)

Listado de nodos. Los dos nodos de la prueba, cada uno con su inversor y sus 5 paneles.

Detalle del nodo. El inversor y el sensor ARM-004, que no existía y fue creado desde el propio formulario de alta.

Alta de nodo con un ARM inexistente. El formulario avisa cuáles existen y ofrece las dos salidas.

Detalle del panel. La última lectura y la serie de las últimas 20, con las horas en hora de Montevideo (0 W porque la captura se tomó a las 19:28, fuera de la curva solar del simulador).

Panel en falla. Forzando sobretemperatura, el dominio diagnostica FALLA_DETECTADA en la ronda siguiente.

Diagnóstico. Comparación del sistema contra el inventario del simulador: todo vinculado, y cuántos identificadores de sensor quedan libres.

# 7. Cómo levantar y probar el sistema

Está todo en PRUEBA-RAPIDA-SolarUY.md, pensado para que lo pueda correr cualquier integrante en 15 minutos:

git clone --branch main --recurse-submodules https://github.com/6buriano/.NetSolarUY.git

docker compose up -d                 # MySQL 8.4 en localhost:3306 y el simulador en localhost:5100

dotnet tool restore

dotnet build

dotnet run --project src/SolarUY.Web        # http://localhost:5192

dotnet run --project src/SolarUY.Collector  # en otra terminal

En desarrollo la web aplica las migraciones sola al arrancar. La guía incluye además la prueba de falla forzada y una tabla de problemas típicos con su solución.

# 8. Estado del repositorio

| Rama | main |
| --- | --- |
| Último commit de la iteración | f100908 — "Cambios antes de entrega 1" (14/10) |
| Migraciones | 20261012172223_MigracionInicial, 20261013002412_VinculacionConElSensor |
| Documentación | README.md, specs.md, PRUEBA-RAPIDA-SolarUY.md, diagrama-clases.md y las reglas de trabajo con IA (1_… a 6_…md) |

Cronología del sprint, según el historial del repositorio:

| Fecha | Trabajo |
| --- | --- |
| 06/10 | specs.md, las reglas de arquitectura y convenciones, y el primer README.md |
| 12/10 | Solución base en capas (PR #1), modelo de dominio, ABM de Parques, Nodos y Paneles, simulador como submódulo, colector de telemetría y PRUEBA-RAPIDA-SolarUY.md |
| 13/10 | Verificación de vinculación (Diagnóstico), horas en hora local y serie de lecturas por panel |
| 14/10 | Alta de nodo con sensor ARM inexistente, correcciones del ABM y cierre de la entrega |

# 9. Riesgos y limitaciones conocidas

1. Volumen de telemetría. El colector escribe 15 filas cada 5 segundos: unas 260.000 filas por día. Todavía no hay política de retención, así que no conviene dejarlo corriendo varios días.

2. Los sensores creados en el simulador viven en su memoria. Si se reinicia el contenedor, el sensor desaparece y ese nodo queda sin telemetría hasta recrearlo (o hasta declararlo en docker-compose.yml).

3. Sin autenticación. El ABM está abierto: falta Keycloak y [Authorize(Roles = "Administrador")].

4. Sin dashboard ni gráficos. Las lecturas se ven como tabla en el detalle del panel.

5. Las órdenes al sensor no están cableadas a la interfaz (activar/desactivar un panel o el volcado a red): el cliente ISensorClient ya las implementa, falta el botón.

6. Cobertura de pruebas concentrada en el dominio. Los servicios de aplicación y los controladores no tienen pruebas automáticas: se verifican a mano (sección 6.2).

# 10. Próximos pasos (iteración 2)

1. Monitoreo en tiempo real: hub de SignalR (TelemetryHub) y dashboard con gráficos, alimentado por el colector que ya existe.

2. Históricos y reportes: agregaciones por día, mes y parque sobre lecturas_telemetria, y la política de retención que hoy falta.

3. Autenticación OIDC: Keycloak, mapeo del rol Administrador y [Authorize] en los tres controladores del ABM (los puntos de extensión ya están marcados).

4. Refinamiento: pruebas automáticas para los servicios de aplicación y los controladores, y las órdenes al sensor desde la interfaz.

# Anexo A — Esquema de iteraciones del equipo

| Iteración | Fecha | Contenido planificado |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14/10 | Modelo de dominio; ABM de Parques, Nodos y Paneles (un módulo por integrante); simulador de inversores. Extra previsto: módulo de Usuario |
| 2 | 28/10 | Monitoreo en tiempo real con SignalR; históricos y reportes de energía; autenticación OIDC con roles |
| 3 | 11/11 | Consultas en lenguaje natural (MCP); alta disponibilidad con balanceador (Nginx/YARP) y al menos 2 instancias; refinamiento y pulido de calidad |

Adelantos de la iteración 2 ya realizados (sección 5): persistencia y consulta de históricos por panel, y la pantalla de Diagnóstico como herramienta de verificación con el hardware.

# Anexo B — Diagrama de clases

Versión vigente, verificada contra el código de src/SolarUY.Domain. El archivo versionado es diagrama-clases.md, que además detalla qué cambió respecto de la versión anterior del diagrama; este código se puede pegar en [mermaid.live](https://mermaid.live) o renderizar con la extensión de Mermaid de VS Code.

classDiagram

%% ===== Dominio principal: parque solar =====

class ParqueSolar {

+Guid Id

+string Nombre

+string Ubicacion

+double CapacidadInstaladaKW

+DateTime FechaInstalacion

+List~Nodo~ Nodos

+Actualizar(nombre, ubicacion, capacidadInstaladaKW, fechaInstalacion) void

+TieneNodos() bool

}

class Nodo {

+Guid Id

+string Nombre

+string UbicacionDentroParque

+Guid ParqueSolarId

+Inversor Inversor

+List~PanelSolar~ Paneles

+double TemperaturaMaximaCelsius

+double UmbralRendimientoBajo

+double UmbralFallaDetectada

+double RendimientoMinimoParaEvaluarCaida

+Actualizar(nombre, ubicacionDentroParque, parqueSolarId) void

+TienePaneles() bool

+BuscarPanelPorCodigo(codigoPanel) PanelSolar

+EvaluarLecturas(lecturas) IReadOnlyList~LecturaTelemetria~

}

class Inversor {

+Guid Id

+string Modelo

+string NumeroSerie

+double EficienciaConversion

+bool VolcadoRedActivo

+Guid NodoId

+SensorDispositivo Sensor

+Actualizar(modelo, numeroSerie, eficienciaConversion, volcadoRedActivo) void

+RegistrarSensor(sensor) void

+QuitarSensor() void

+EstablecerVolcadoRed(activo) void

}

class PanelSolar {

+Guid Id

+string CodigoPanel

+string Modelo

+string Fabricante

+double PotenciaNominalW

+bool Activo

+DateTime FechaInstalacion

+EstadoSalud Estado

+Guid NodoId

+List~LecturaTelemetria~ Lecturas

+List~TareaMantenimiento~ Mantenimientos

+Actualizar(codigoPanel, modelo, fabricante, potenciaNominalW, estado, fechaInstalacion, nodoId, activo) void

+MarcarActividad(activo) void

+CambiarEstado(estado) void

+CodigoValido(codigo) bool

}

%% ===== Sensor y telemetría =====

class SensorDispositivo {

+Guid Id

+string IdentificadorHardwareARM

+string VersionFirmware

+string UrlBase

+bool Activo

+Guid InversorId

+Actualizar(identificadorHardwareARM, versionFirmware, activo, urlBase) void

+Activar() void

+Desactivar() void

+DireccionValida(urlBase) bool

}

class LecturaTelemetria {

+Guid Id

+Guid PanelSolarId

+DateTime FechaHora

+double CorrienteContinua

+double Voltaje

+double PotenciaGeneradaWatts

+double TemperaturaCelsius

+EstadoSalud EstadoDetectado

}

%% ===== Mantenimiento =====

class TareaMantenimiento {

+Guid Id

+Guid PanelSolarId

+TipoMantenimiento Tipo

+DateTime FechaProgramada

+DateTime FechaRealizada

+string Descripcion

+string PersonalAsignado

+EstadoMantenimiento Estado

+Reprogramar(fechaProgramada, descripcion, personalAsignado) void

+Iniciar() void

+Completar(fechaRealizada) void

+Cancelar() void

}

%% ===== Enumeraciones =====

class EstadoSalud {

<<enumeration>>

OPERATIVO

RENDIMIENTO_BAJO

FALLA_DETECTADA

DESCONECTADO

}

class TipoMantenimiento {

<<enumeration>>

LIMPIEZA

REPARACION

INSPECCION_PREVENTIVA

REEMPLAZO

}

class EstadoMantenimiento {

<<enumeration>>

PENDIENTE

EN_PROCESO

COMPLETADO

CANCELADO

}

%% ===== Relaciones =====

ParqueSolar "1" *-- "1..*" Nodo : contiene

Nodo "1" *-- "1" Inversor : equipado con

Nodo "1" *-- "1..*" PanelSolar : agrupa

Inversor "1" *-- "0..1" SensorDispositivo : acoplado con

PanelSolar "1" o-- "0..*" TareaMantenimiento : requiere

PanelSolar "1" --> "0..*" LecturaTelemetria : registra

Nodo ..> EstadoSalud : diagnostica

PanelSolar ..> EstadoSalud : utiliza

LecturaTelemetria ..> EstadoSalud : EstadoDetectado

TareaMantenimiento ..> TipoMantenimiento : clasifica

TareaMantenimiento ..> EstadoMantenimiento : estado

note for SensorDispositivo "Caja negra por HTTP: no genera lecturas.\nEl colector lo consulta con ISensorClient.ObtenerEstadoAsync(urlBase, identificadorHardwareARM)\ny arma las LecturaTelemetria, que Nodo.EvaluarLecturas diagnostica."

note for Nodo "Regla de estado (spec del simulador 9): inactivo = DESCONECTADO;\n> 75 C = FALLA_DETECTADA; caida de potencia contra el promedio de los\npaneles hermanos activos: hasta 15 % OPERATIVO, hasta 40 % RENDIMIENTO_BAJO,\nmas de 40 % FALLA_DETECTADA."

# Anexo C — Diagrama de infraestructura

Arquitectura objetivo del sistema (la que persiguen las iteraciones 2 y 3). En esta iteración todo corre en un solo equipo: MySQL y el simulador en Docker y la aplicación y el colector con dotnet run.

graph TD

User([Usuario / Navegador Web]) -->|HTTP/HTTPS / WebSockets| LB[Balanceador de Carga: Nginx / YARP]

subgraph VPS Oracle Cloud OCI

LB -->|Round-Robin / Sticky Sessions| App1

LB -->|Round-Robin / Sticky Sessions| App2

subgraph "Instancias de la Aplicación (Réplicas)"

direction LR

App1[Instancia App MVC 1<br/>.NET Core + SignalR]

App2[Instancia App MVC 2<br/>.NET Core + SignalR]

end

subgraph Capa de Seguridad y Datos

KC[Keycloak<br/>OpenID Connect]

DB[(Base de Datos<br/>MySQL)]

Redis[(Redis Backplane<br/>Sincronización SignalR)]

end

subgraph Simulador y Servicios

Sim[Simulador HTTP<br/>Mock inversor/sensor ARM]

Col[Colector de telemetría<br/>Worker Service]

MCP[Servidor / Endpoint MCP<br/>Herramientas de Consulta]

end

end

subgraph Proveedor IA Externo

Gemini[Google Gemini API]

end

%% Conexiones internas

App1 -->|OIDC Auth| KC

App2 -->|OIDC Auth| KC

App1 -->|EF Core| DB

App2 -->|EF Core| DB

App1 <--->|Pub/Sub Eventos| Redis

App2 <--->|Pub/Sub Eventos| Redis

Col -->|GET /sensores/{hw}/estado| Sim

Col -->|EF Core: lecturas_telemetria| DB

Col -->|Push métricas| App1

Col -->|Push métricas| App2

App1 -->|Herramientas / Contexto DB| MCP

App2 -->|Herramientas / Contexto DB| MCP

MCP <--->|Integración LLM| Gemini

Nota: el simulador no escribe en la base. Es una caja negra por HTTP, así que el que consulta los sensores y guarda las lecturas es el colector, que es el nodo que se agregó al diagrama original.